Винтовая свая

СВСЛ-89 литой наконечник

Сфера применения: фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений, опоры для ворот («шуруп), лестниц, настилов, опоры для небольших причалов

Диаметр ствола – 89 мм

Диаметр лопасти (литой наконечник) – 250 мм

Толщина лопасти – 6 мм

Толщина стенки наконечника – 12 мм

| Длина ствола м | Цена руб./шт. | Монтаж в грунт* | ИТОГО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 3 200 | 1 790 | 4 990 |
| 2,5 | 3 500 | 1 990 | 5 490 |
| 3,0 | 3 700 | 2 190 | 5 990 |
| 3,5 | 4 000 | 2 290 | 6 290 |
| 4,0 | 4 500 | 2 490 | 6 990 |
| 4,5 | 4 700 | 2 690 | 7 390 |
| 5,0 | 5 000 | 2 990 | 7 990 |
| 5,5 | 5 200 | 3 290 | 8 490 |
| 6,0 | 5 400 | 3 990 | 9 390 |

*в стоимость монтажа включены: доставка свай к месту работ, разметка свайного поля, выравнивание осей, выравнивание/подрезка хвостов свай в горизонтальной плоскости по нивелиру.

Оцинкованное антикоррозийное покрытие «ЦИКРОН» (растворитель «Ксилол»)

Номинальная вертикальная нагрузка на сваю 3 т в грунте III категории (сухая глина)

Оголовок усиленный с косынками 200 Х 200 мм сталь 4 мм (см. рисунок) – 690 руб.

Оголовок без косынок (площадка + кольцо) 200 Х 200 мм сталь 4 мм  – 490 руб.

Сухое бетонирование полости сваи – 300 руб./погонный метр

Междугородний перегон техники – 49 руб./км

Возможно изготовление сваи с наконечником типа «шуруп»